技术标准和要求

一、依据设计文件的要求,本招标项目的材料、设备、施工须达到国家、行业现行的操作规范及验收标准的要求。

二、对工程存在的危大工程（见后页清单）,投标单位应在投标时补充完善危大工程清单、明确相应安全措施,并在施工前编制专项施工方案、针对超过一定规模的危大工程、应接规定组织专家论证。专项施工方案应严格按住建2018年37号令要求执行、对所涉及到的危大工程在强度、变形、及对周边环境影响安全等方面采取有效的设计、施工、检测、验收等指施，确保本项目在周边环境及施工过程中的安全。

三、投标人采购材料与工程设备设备及材料技术要求。 

*1. 所有空调机组室内、室外机组均要求为国际一线品牌产品，且必须为同一品牌，其主要参数参照或相当于约克、麦克维尔、开利、大金； 

*2. 所有终端温控器均必须带有温度显示功能，针对各类易损件提供充足的备品备件； 

*3. 地板砖：要求为国内一线品牌产品，其主要参数参照或相当于简一、欧美、东鹏、冠珠等厂商的一等品； 

*4.  PVC 卷材：要求为国际一线品牌产品，其主要参数参照或相当于法国洁福、阿姆斯壮、法国得嘉、LG、意大利盟多等厂商的一等品； 

*5. 医疗板：要求为国内一线品牌产品，其主要参数参照或相当于康程、阿斯达克、康美等厂商的一等品； 

*6. 医用门：要求为国际一线品牌产品，其主要参数参照或相当于广州铭铉、东芝、多玛、玛斯德克、靑木等厂商的一等品； 

*7. 灯具：要求为国际一线品牌产品，其主要参数参照或相当于西蒙、雷士、三雄极光等厂商的性能最优产品； 开关、插座、面板：要求为国际一线品牌产品，其主要参数参照或相当于西门子、西蒙、松下等厂商的一等品； 

*8. 水泵：要求为国际一线品牌产品，其主要参数参照或相当于格兰富、东方、威乐、凯泉、熊猫、南方等厂商的一等品； 

*9. 阀门：要求为国际一线品牌产品，其主要参数参照或相当于上海冠龙、道森、好利阀业、富工、盾安、日丰等厂商的一等品(全铜)； 

*10. 电线、电缆：要求为国内一线品牌产品，其主要参数参照或相当于红旗双宜、龙腾、汇成等厂商的一等品； 

*11 . 卫生洁具及配件：要求为国内一线品牌产品，其主要参数参照或相当于箭牌、浪鲸、法恩莎、鹰派、恒洁等厂商的一等品；

 注： 

1、投标人所报材料设备必须是符合国家标准的合格产品，并经相关部门认证以及国家质量管理体系认证的合格产品。  

2、投标人所报材料设备必须符合设计图纸要求，满足医院功能需要。  

3、各投标人可根据招标人推荐材料设备品牌范围一览表，选择上述品牌其中之一报价或相类似品牌报价。 

4、上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或技术标准，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，仅供投标人参考，投标人可参考所列品牌的材料和工程设备，提供满足招标技术要求的相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备即可。


[image: image2.png]e e

) FERRREm( 43K RER M) TR, AP, (D AERR( 45 4)EH M) 1578, 4.

14 IR T8

) x BRATE BRATE
1
'

O FRRRAREn. EANHA. FEARATFAL
2. KA BB 0277

[

8

0 AR SURTS i, ASOAY__| (0 SREARTACE: SAATE L 460N
o) [ Tom i, ARCORK ARABAOMGA. | 1o ARCUA LIS 2L
PR 00 /2 AL, REPAARE | ARPRAN )15 r2Bi

]

]

]

]

1

{ !

: [T a0y mo B, AARKTOMFAVUAEN | s aRKNRRA: AXMOBRIFTASRE |

L MY T ]

: # [ meaTein: ATeSRRATIRRIAY. }

'

x O ALtas: ATwRFRALARS 0L |

] AL EERGRERVAL NS, ARKNGLE |

" [T ]

| st tiaA R ik, | O sasbsonARARATELE. ]

eanEy. 8 I

Syl ]

9% [ Dnosmwns. oo s | O itasm imasmaaom_|

BT, AHTEEIRINERSE Fout |

i [ |

o 04 4. i Gxtact | O i BE . Ao SARERAAMTL |

o ¢ [ 42 . HEABRRSEAAL, BERERR S5, }
:

N Dttt st
[

JRR 0 AReThGs, ik RRBATEON | O #RSRRtd, Fo INOMRE0OORES |

[ usmnabin. e [T ]

BEak] e O RAE00NRL ABEAD0Om AL ]

AR et BRI DAL |

Rif HUATIRERTASEERATE. ]

O #8¢ki. Wi ApRIENY, HEIR O AR . B, AHSRIENS, HEIR |

SEATRIAI AL, }

O BTRNS0m RH EEERAERIE. ]

AL i }

0 Wk, RRFERGRSRIE. O RS AT LARERSAIE, AATEOnRALE |

#4080 B, DRREINA. £, TR LTy |

[T [T TS T

o = O FoRn A BEAE ]

y [Cam n ]

¢ [ [SECTTN ]

[RETNITTR TS e 1

o O OO RARRASH. 3. Wizt |

O ARRAE X7, AN, EATRIALANIE " |

&, RERE, AT, O ARKAA. BI1. B, FRATRPAIANIES |

[ REE. FRATHARAEAMAIL }

5 "





[image: image1]